远程与继续教育学院

本 科 生 毕 业 论 文（设 计）

答辩类论题模板示例

题    目：  某变电所电气部分设计

同学需要自行选定所要撰写的题目名称，如：石河子区66kv变电所电气部分设计

学习中心：

层    次：     专科起点本科

专    业：

年    级：      年   春/秋   季

学    号：

学    生：

指导教师：

完成日期：       年     月    日

页眉为论文题目（小五，黑体，居中）阅后删除此文本框。

内容摘要

字体要求：宋体，小四号，行距为固定值22磅。阅后删除此文本框及内容，按原格式加入你自己的内容。

内容摘要是毕业论文（设计）的内容不加注释和评论的简短陈述，具有独立性和自含性。包括课题来源，主要设计，实验方法，本人的主要成果，约含200个字符的中文摘要。

针对本题目，摘要可写成：（仅以此为例，请同学自行组织语言）

变电所是电力系统的重要组成部分。变电所电气一次部分设计包括变电所总体分析、主变选择、电气主接线设计、短路电流计算、电气设备选择、配电装置和总平面设计等。

第二段主要介绍本次论文设计主要的内容、方法以及得到的成果。

关键词：写作规范；排版格式；毕业论文

字体要求：宋体，小四号。关键字之间用分号隔开。阅后删除此文本框及内容，按原格式加入你自己的内容。

目     录

内容摘要	I

1  绪论	1

1.1        的发展现状与趋势	1

1.2         的研究背景	1

1.3  本次论文的主要工作	1

2  电气设计的主要内容	2

2.1  变电所的总体分析及主变选择	2

2.2  电气主接线的选择	2

2.3  短路电流计算	2

2.4  电气设备选择	2

2.5        设计	2

3  变电所的总体分析及主变选择	3

3.1  变电所的总体情况分析	3

3.2  主变压器容量的选择	3

3.3  主变压器台数的选择	3

4  电气主接线设计	4

4.1  引言	4

4.2  电气主接线设计的原则和基本要求	4

4.3  电气主接线设计说明	4

5  短路电流计算	5

5.1  短路计算的目的	5

5.2  变电所短路短路电流计算	5

6  结论	6

参考文献	7

附   录	8

1  绪论

## 1.1        的发展现状与趋势

本部分同学可以根据论文主要内容的侧重点来写它的大范围的发展现状，简要介绍论文主要内容的定义。这里指的定义是展开的写，不是只是定义一个名词。可以写的很宽泛。例如：电力变电站、变电所等。

## 1.2         的研究背景

简要介绍论文选题的内容在国内外的发展状况及研究意义。

## 1.3  本次论文的主要工作

选某变电所作为设计对象，做有关这个变电所的电气设计。

本论文主要研究      变电所的      部分的电气设计。（后面介绍同学完成本次论文做的主要工作，各章节的主要内容）。

2  电气设计的主要内容

电气设计包括强电和弱电两部分，强电部分的设计内容主要包括：变配电系统、电力和照明系统、防雷接地系统等。一般来说，变配电系统主要包括：高低压系统、变压器、备用电源系统等；电力系统主要包括电力系统配电及控制；照明系统则包括室内外各类照明；防雷接地系统包括防雷电波侵入、防雷电感应、接地、等电位联结和局部等电位联结、辅助等电位联结等等。

变电所是电力系统的重要组成部分。变电所电气一次部分设计包括变电所总体分析、主变选择、电气主接线设计、短路电流计算、电气设备选择、配电装置和总平面设计等。

特别说明：同学可以简要介绍各部分的内容，然后根据自己论文中要设计的部分选择相应的设计内容。不用全部涉及，只需选择其中的两个或两个以上进行设计即可。

## 2.1  变电所的总体分析及主变选择

本部分内容要求同学介绍变电所主变压器容量和台数的选择。在这里只需要介绍相关的概念及选择的原则，不需要很具体的说明，具体说明的内容放在接下来的相关章节中介绍。

## 2.2  电气主接线的选择

电气主接线是发电厂变电所的主要环节，电气主接线直接影响运行的可靠性、灵活性，它的拟定直接关系着全厂（所）电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护、自动装置和控制方式的确定，是变电站电气部分投资大小的决定性因素。

同样，在这里同学只需要介绍相关的概念及选择的原则，不需要很具体的说明，具体说明的内容放在接下来的相关章节中介绍。

## 2.3  短路电流计算

## 2.4  电气设备选择

## 2.5        设计

3  变电所的总体分析及主变选择

同学可以根据所选择变电所的主要概况选择说明，以及变电所主变压器容量和台数的选择。

## 3.1  变电所的总体情况分析

## 3.2  主变压器容量的选择

## 3.3  主变压器台数的选择

主变台数的考虑原则:

(1)对大城市郊区的一次变电所,在中、低压侧已经构成环网的情况下,以装两台主变为宜。

(2)对地区性孤立的一次变电所或大型工业专用变电所,设计时应考虑装三台主变压器的可能性。

(3)对规划只装两台主变的变电所,其主变基础宜按大于变压器容量的1~2级设计,以便负荷发展时更换主变。

## 3.4  （可自行扩展的内容）

同学不要只局限于写这三节的内容，可以继续展开内容说明。

4  电气主接线设计

## 4.1  引言

电气主接线是发电厂变电所的主要环节，电气主接线直接影响运行的可靠性、灵活性，它的拟定直接关系着全厂（所）电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护、自动装置和控制方式的确定，是变电站电气部分投资大小的决定性因素。

变电站电气主接线是由变压器、断路器、隔离开关、互感器、母线、避雷器等电气设备按一定顺序连接而成的,电气主接线的不同形式，直接影响运行的可靠性、灵活性，并对电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和控制方式的拟定等都有决定性的影响。因此电气主接线的正确、合理设计，必须综合处理各个方面的因素，经过技术、经济论证比较方可。

## 4.2  电气主接线设计的原则和基本要求

## 4.3  电气主接线设计说明

这里要求同学给出电气主接线图及对应的设计说明。

5  短路电流计算

## 5.1  短路计算的目的

为了使所选电气设备具有足够的可靠性、经济性、灵活性并在一定的时期内满足电力系统发展的需要,应对不同点的短路电流进行校验。

## 5.2  变电所短路短路电流计算

6  结论

总结本论文所做工作，取得的成果，还有哪些不足和需要改进的地方。

结论是整篇论文工作的总结。结论是在理论分析和设计结果的基础上，经过分析、归纳的过程而形成的总观点。结论必须完整、准确。

参考文献

[1] 张万山，王小四.空气质量的研究.环境学报，2000，34(6):13-17.

[2] 张完善.有色金属材料.第二版.大连：金属工业出版社，1998.89-90.

[3] 张完善，刘六，等.第五届科学管理国际会议论文集.北京：管理工程出版社，2001.18-19.

[4] 张完善，刘六.校园环境与学风建设.城市日报，2002年3月5日，第2版.

[5] Borko H, Bernier C L.Indexing concepts and methods.New York: Academic Pr.,1978.

（同学需按此格式，把论文中引用的他人的文章或书籍，标记下来）

这部分内容可省略。如果省略，则删掉此页。阅后删除此文本框。

附   录

以下内容可放在附录之内：

(1) 正文内过于冗长的公式推导；

(2) 方便他人阅读所需的辅助性数学工具或表格；

(3) 重复性数据和图表；

(4) 论文使用的主要符号的意义和单位；

(5) 程序说明和程序全文。

这部分内容可省略。如果省略，则删掉此页。